《意外抗体筛查和鉴定用试剂红细胞质量要求》编制说明

- 任务来源与项目编号、各起草单位和起草人承担的工作、起草过程等

- （一）任务来源于项目编号

- 受中国输血协会血液质量专业委员会委托，2024年9月，上海交通大学医学院附属瑞金医院、中国人民解放军总医院第一医学中心；上海市血液中心；广州血液中心；浙江省血液中心；北京（红十字）血液中心承担了《意外抗体筛查和鉴定用试剂红细胞质量要求》的编制任务，项目编号为P2024-001。

- （二）各起草单位与起草人承担的工作

- 本项目涉及起草单位与起草人承担的工作如下：

| 起草人员 | 姓名 | 职称 | 职务 | 专业 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王学锋 | 主任医师、教授（二级） | 中国输血协会临床输血委主委、上海交通大学医学院附属瑞金医院临床输血科主任 | 临床输血学 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 标准方向确定和终稿审核 |
| 主要参加人员 | 蔡晓红 | 主任技师、副教授 | 中国输血协会临床输血委委员、上海交通大学医学院附属瑞金医院输血科副主任 | 临床输血学 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 初稿撰写和修改 |
| 主要参加人员 | 于洋 | 副主任医师、副教授 | 解放军总医院第一医学中心 输血医学科主任 | 输血医学 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 初稿的审核和提出修改意见 |
| 主要参加人员 | 雷航 | 主管技师 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院输血科质控专员 | 临床输血学 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 相关文献和资料的查找初稿撰写 |
| 主要参加人员 | 向东 | 主任技师 | 中国输血协会临床输血委委员、上海市血液中心输血研究所副所长 | 输血医学 | 上海市血液中心 | 初稿的审核和提出修改意见 |
| 主要参加人员 | 骆宏 | 主任技师 | 广州血液中心 试剂研发组组长 | 临床输血学 | 广州血液中心 | 初稿的审核和提出修改意见 |
| 主要参加人员 | 许先国 | 主任技师 | 中国输血协会血型委副主委、浙江省血液中心研究所副所长 | 输血医学 | 浙江省血液中心 | 初稿的审核和提出修改意见 |
| 主要参加人员 | 苗天红 | 主任技师 | 中国输血协会血型委副主委、北京市红十字血液中心血液研究所 血型室原主任 | 临床输血学 | 北京（红十字）血液中心 | 初稿的审核和提出修改意见 |
| 主要参加人员 | 马春娅 | 主管技师 | 中国输血协会人类组织抗原专委会委员、解放军总医院第一医学中心 输血医学科血库主管 | 输血医学 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 初稿的审核和提出修改意见 |

- 起草过程

- 2024年10月在项目负责单位项目主要责任人上海交通大学医学院附属瑞金医院临床输血科王学锋主任组织下，成了标准编制小组，制定了编写计划。由专人负责检索收集国内外红细胞意外抗体检测和鉴定试剂红细胞质量相关的标准或要求。并进行整理汇总，由王学锋主任确定了红细胞意外抗体筛查细胞和鉴定谱细胞质量要求的基本框架。以中国人群红细胞特有抗原为主线，参考国内外现有质量要求形成初稿并汇总整理后，经编制小组通过反复多次研讨与不断修改、完善后形成初稿，并通过电子邮件的形式将初稿发至专家组成员进行初稿审定。编写组在总结、吸取了国内外现行的“意外抗体筛查和鉴定用试剂红细胞质量”相关指南或要求的基础上，并结合我国不同人群血型多样性的特点形成了《意外抗体筛查和鉴定用试剂红细胞质量要求》。

- 具体工作情况如下：

- 2024年10月为落实标准的制定工作，筹备制定方案、任务分配以及编写计划等准备工作。

- 2024年11月上海交通大学医学院附属瑞金医院临床输血科负责起草《意外抗体筛查和鉴定用试剂红细胞质量要求》初稿，发编制小组专家成员进行审议、修改。

- 2024年12月将初稿发给全国部分省市专家进行讨论并征求意见。

- 2025年1月-2月，收集、汇总全国部分省市专家的修改意见，并召开编写组专家会议，并对标准进行修改，完成上报稿。

- 2025年2月编写编制说明，筹备相关上报材料，发布征求意见函。

- 二、与相关规范性文件和其他标准的关系

2016年7月，输血医学正式被国家标准化管理委员会批准增设为二级学科。输血相容性检测是保障输血安全的重要步骤，而抗体筛查和鉴定是输血相容性检测的重要检测项目，故抗体筛查和鉴定是输血医学重要的检测项目。但目前国内尚未建立统一的技术标准来规范抗体筛查和鉴定用试剂红细胞的质量，导致国内现有的抗体筛选和鉴定用试剂红细胞的抗原表达谱各有差异，给临床输血实践带了很大阻碍。推动建立抗体筛查与鉴定谱细胞抗原构成行业标准细则，为谱细胞选择和质量评判提供参考依据，促进行业不断提高抗体筛查与鉴定谱细胞的质量，保障临床输血的安全性。本文件在制定时参考了美国、英国等发达国家的相关标准，并充分考虑了我国人群复杂性的特点。

三、国外相关规定和标准情况的比对说明

红细胞意外抗体是指除ABO血型系统中的抗A和抗B以外的所有红细胞血型抗体，这些抗体可因输血、妊娠或移植等免疫刺激产生，也可以天然存在，如抗Lea、抗Leb、抗M、抗N、抗P1等。红细胞意外抗体会导致输血无效、溶血性输血反应、胎儿和新生儿溶血病等严重后果。用于意外抗体筛查的细胞通常由2个或3个O型供者红细胞组成。美国血液与生物治疗促进协会（Association for the Advancement of Blood & Biotherapies，AABB）要求抗体筛查谱细胞通常由2个或3个（也可4个）单独O型供者红细胞组成，应当包含以下抗原：D、C、E、c、e、M、N、S、s、P1、Lea、Leb、K、k、Fya、Fyb、Jka和Jkb，来自2个不同供者的混合红细胞试剂仅用于献血者标本的抗体筛查谱试验。英国血液学标准委员会（British Committee for Standards in Haematology，BCSH）要求抗体筛查谱细胞应至少由2个单独供者组成，抗原表达要求同AABB。澳大利亚和新西兰输血协会（Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion，ANZSBT）要求抗体筛查谱细胞应至少由2个单独的O型供者组成，对P1抗原表达无要求，其他抗原表达同AABB。日本则根据其国家人群特点，增加了针对Diego抗原的要求，抗体筛查谱细胞抗原必须含有C、c、D、E、e、Dia、Dib、Fya、Fyb、Jka、Jkb、M、N、S、s、P1、Lea、Leb。ISBT Science Series要求抗体筛查谱细胞必须为2组或3组单人份O型供者组成，抗原表达应包括D、C、E、c、e、S、s、Lea、Leb、Fya、Fyb、Jka和Jkb。我国WS/T 974-2022 输血相容性检测标准要求用于抗体筛查的O型试剂细胞应排除Ax亚型，且不少于2个供者，每瓶细胞来源于单一供者，不能混合使用。抗原表达应包括C，c、D、E、e、M、N、S、s、P1，Lea、Leb、Fya、Fyb、Jka、Jkb。综上所述，国内外在意外抗体筛查与鉴定方面存在明显差异。

在中国，意外抗体的分布频率从高到低依次为Rh、MNS、Lewis、Kidd、Duffy、Diego和Kell血型系统。而在欧美国家的白种人群中，Kell和Rh血型系统占据主要地位，尤其是抗-K的发生率远高于中国。国内市场上使用的抗体筛查与鉴定试剂质量参差不齐，导致漏检抗体的风险增加。具体问题包括：某些抗原（如S、Fyb、P1、K）的表达率较低，甚至未进行检测或标识；部分试剂生产商的筛查谱细胞中双倍剂量抗原的表达比例过低，如C、c、E、e、Fya、Fyb、Jka、Jkb、M、N、S、s，容易漏检相关抗体。而进口谱细胞未标识一些中国人群常见抗原（如Mur、Dib），国产谱细胞未标识其他一些抗原（如Cw、V、f、Jsa、Jsb和Xga）。为了提高检测的准确性和可靠性，特别是在应对多样化的红细胞抗原表达方面，建立符合本土化需求的行业标准尤为重要。这不仅能提升临床输血安全性，还能有效应对不同人群的血型多样性问题。

四、各项技术内容的依据

1　范围

本文件规定了红细胞意外抗体筛查红细胞和鉴定谱细胞的试剂质量和相关技术要求。

本文件适用于医疗机构、采供血机构、相关厂家生产的红细胞意外抗体筛查及其鉴定试验试剂红细胞。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 203 输血医学术语

3　术语和定义

WS/T 203-2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

抗体筛查红细胞 antibody screening red cell

用于意外抗体筛查的一组单供者O型红细胞，又称抗筛细胞。该组红细胞通常包括2～3个的细胞组合，覆盖特定抗原，且要求部分抗原有高表达强度，以利于检出意外抗体。

抗体鉴定谱红细胞antibody identification red cell panel

用于意外抗体鉴定的一组单供者O型红细胞，又称谱细胞。该组红细胞通常包括8个或以上的细胞组合，包含特定抗原，且不同抗原的分布存在差异性，以利于鉴别常见意外抗体。

- 征求意见和采纳情况、不采纳的理由

- 重大意见分歧的处理结果和依据

- 实施标准的建议

- 其他应予说明的事项

《意外抗体筛查和鉴定用试剂红细胞质量要求》起草小组

2025年2月28日